Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей выкатного исполнения

(выкатных элементов), изготавливаемых ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов

1.Заказчик, потребитель ______________________________________________________

наименование предприятия

2.Место установки выключателя ______________________________________________

наименоваие или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек

3.Тип РУ (ячейки, шкафа) _______________________________

4. Тип заменяемого выключателя: (отметить любым знаком по типу      )  ВМП-10

ВМП-10К       ВМП-10П        ВМПЭ,ВМПП        ВМГ-133        ВК-10,ВКЭ-10         ВЭМ        Другой

5. Номинальный ток заменяемого выключателя             А

6.Межфазное расстояние заменяемого выкатного элемента             мм.

7.Диаметр неподвижного контакта под «тюльпан» заменяемого выключателя, мм:       24       36

8.Толщина плоского неподвижного контакта ячейки («ножа»), мм:      8       10       12   другая

9. Вылет контактов проходных изоляторов от каркаса для выкатных элементов ячеек К-IIIУ,

К-IVУ, К-VIУ, 4КВС, 4КВГ                     мм.

10. Количество поставляемых выключателей              шт., тип и номинальный ток:

11.Оперативное             ШП   ~ 220            =220          =110

напряжение, вольт:    ШУ   ~ 220            =220          =110

12.В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электро-магнитом оперативного отключения с током потребления в амперах, не более указанного

в таблице

| Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220В | Постоянный ток 110 В |
| --- | --- | --- |
| 2,0 | 0,51) | 0,72) | 1,5 | 1,01) | 1,32) | 3,0 |

13. Выключатели на переменном оперативном токе (ШУ) могут оборудоваться двумя расцепителями максимального тока, работающими по схеме с дешунтированием с током срабатывания:         3      А               5      А

14. Все выключатели могут оборудоваться аварийными расцепителями со следующими параметрами:

расцепителем от независимого источника питания =220В с током срабатывания не более 0,5 А

расцепителем минимального напряжения с задержкой срабатывания, секунд:

0,8                1,6                 2,4                3,2                   4,0

15.Вывод вторичных цепей выключателя:

на одну кабельную вилку удлиненного жгута в металлорукаве L=1200 мм

на одну блочную вилку, установленную сверху на корпусе привода

на одну блочную вилку, установленную на лицевом щите выкатного элемента

на 2 кабельных вилки удлиненных жгутов, выполненных гибким кабелем L =

на 2 блочных вилки, установленные с задней стороны лицевого щита (для К-37)

на 2 блочных вилки, установленные с передней стороны лицевого щита

Тип разъемов вторичных цепей: при одном жгуте       ШР60(47 конт.)       РБН2-50(50 конт.)

при двух жгутах       ШР48(20 конт.)       РБН2-26(26 конт.). По согласовавнию могут быть установлены  разъемы Harting, Phoenix или других типов. Все разъемы, кроме ШР (2РТТ) и СШР устанавливаются за дополнительную плату.

16. Каждый выключатель комплектуется:

ответной частью (ответными частями) разъема (разъемов) вторичных цепей

за дополнительную плату переходным жгутом (жгутами) вторичных цепей для релейного отсека, распаянными с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя. Длина жгутов – 800 мм для выключателей, поставляемых взамен ВК-10, 1500 мм – для остальных, для К-37 – 2 жгута 1500 мм, из них 600 мм в металлорукаве.

17. В комплекте с каждым выключателем ВБЭ для ячеек К-13 и К-37 поставляется до-полнительная направляющая для фиксации и заземления тележки («лыжа»), уста-навливаемая в полу ячейки. В комплекте с любым выключателем для ячеек КРУН-10Л, КР-10/500, КРУ2-6(10) поставляются 2 дополнтельных кронштейна для фиксации и довкатывания выкатного элемента, устанавливаемые на боковых стенках ячейки.

18. Дополнительные технические требования:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания 1. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

- катушки электромагнита включения _________________________________

- катушки электромагнита оперативного отключения ____________________

- катушки электромагнита отключения от независимого источника питания _

- катушки электромагнита взвода пружины (только для ВБП-10) ___________

- расцепители максимального тока в сборе  _____________________________

- катушки расцепителя минимального напряжения  ______________________

- блоки дугогасительные  ____________________________________________

- тяговые изоляторы  ________________________________________________

- опорные изоляторы  (только для ВБЭС-10) ____________________________

2. Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора (Контракта) № ____________________ на поставку выключателя (выключателей)

от ОАО «НПП «Контакт»                                                от Заказчика

должность, инициалы, фамилия ., контактный телефон                                          должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

19. Заполняется специалистами ОАО «НПП «Контакт»:

Межфазное расстояние выключателей ВБМ и ВБП, мм   150    200     230

Межфазное расстояние выключателей ВБЭ(2000…3150)А,  мм    200    240     280

Контакты главной цепи:       с 2-мя отв.         с 4-мя отв.       специальные

Выключатель оборудуется:

блокировочным тросиком вниз  L =        мм

блокировочным тросиком вверх L =        мм

двумя блокировочными тросиками L1=       мм   L2=       мм

блокировочной тягой

Вывод жгута (жгутов) вторичных цепей:    слева       справа

# Text boxes

Для выкатных элементов с вакуумными выключателями

+0,5

–1,0

+0,3

–0,6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Форма Б

другое

ВБМ-10-20       ВБП-10-20        ВБЭ-10-20

ВБМ-10-31,5              ВБП-10-31,5

630А               1000А                  1600А

ВБЭ-10-31,5             ВБЭ-10-40

630А          1000А           1600А

2000А         2500А            3150А

1) кроме ВБЭ-10-31,5(40)

2) только для ВБЭ-10-31,5(40)