| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ячеек ЯКНО-6(10)У1В |
| --- |
| Номинальное напряжение кВ |  |
| Номинальный ток, А. |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |
| Схема главных соединений |  |
| Обозначение типоисполнения |  |
| Назначение ячеек |  |
| Исполнение ввода-вывода |  |
| Трансформатор напряжения |  |
| Ном. ток трансформаторов тока |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |
| Трансформатор нулевой |  |
| Тип выключателя |  |
| Тип привода |  |
| Разьеденитель |  |
| Амперметр |  |
| Вольтметр |  |
| Защита максим токовая МТЗ |  |
| Защита Токовая отсечка |  |
| Защита от замыканий на землю |  |
| Защита от обрыва фазы |  |
| Защита от неполнофаз. режима |  |
| Защита от обрыва зазем. жилы |  |
| Защита миним. напряжения |  |
| Защита максим. напряжения |  |
| Защита от исчезновения напр. |  |
| Двукратное АПВ |  |
| Учет энергии |  |
| Ограничители перенапряжения |  |
| Разрядники |  |
| Блокировки: |
| механическая |  |
| механическая |  |
| Коридор обслуживания |  |
| Салазки |  |
| Количество ячеек, шт. |  |

Примеры заполнения:

| Ячейка ЯКНО-10У1В-BВ5 | Данные Заказчика |
| --- | --- |
| Ном напряжение, кВ | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| Прошу согласовать: Схемы главных цепей |  |
| Обозначение типоисполнения | ЯКНО-10У1В-BВ-5 |
| Назначение ячеек | Пункт секционирования |
| тип ввода-вывода | воздух-воздух |
| Разьеденитель | РВФЗ-10-630 |
| Тип выключателя и привода | ВB\TEL-10-20/1000У3 |
| Коэфф-т трансформации трансф-ров тока | ТЛK-10 кл.0,5/10Р 150 /5А |
| МТЗ | РТ40/10 с РВ-200 |
| Токовая отсечка | РТ 40/20 |
| Защита от замыканий на землю | АЛ-4 с ТЗЛМ-1 |
| Трансф.напряж | 3xЗНОЛ-10-0,1 |
| Защита от неполнофаз. режима | ЕЛ-11, 100В |
| Защита от обрыва фазы |  |
| Защита от обрыва зазем. жилы | нет |
| Защита от исчезновения напр. | нет |
| Защита миним. напряжения | РНH-112 |
| Двукратное АПВ | нет |
| Учет энергии | нет |
| Ограничители перенапряжения | ОПН-К-10/12(3шт) |
| Разрядники РВО | РВО-10 У1(6шт) |
| Салазки | нет |
| Коридор обслуживания | нет |
| Количество ячеек, шт. |  |
| Сроки поставок |  |
| Цена без НДС |  |

| Номинальное напряжение кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А. | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| Схема главных соединений |  |
| Обозначение типоисполнения | ЯКНО-10У1В-BВ-1 |
| Назначение ячеек | Приключательный пункт |
| Исполнение ввода-вывода | Воздушное/Кабельное |
| Трансформатор напряжения | НАМИ-10/100 |
| Ном. ток трансформаторов тока | ТОЛ-10 300 /5 |
| Трансформатор собственных нужд | ОМП4-10-0,23 |
| Трансформатор нулевой | ТЗЛМ-1 ф101 |
| Тип выключателя | ВБСК-10-630-20У2 (э.м. привод) |
| Разьеденитель | РВФЗ-10-630 |
| Амперметр | ЭО702 300/5А -фазы А |
| Вольтметр | ЭО702 10000/100В -фаза А |
| Максим токовая защита | РТ40/10 с РВ-200 |
| Токовая отсечка | РТМ |
| Защита от замыканий на землю | РТЗ-51 |
| Защита миним. напряжения | РНН-112 |
| Защита от неполнофаз. режима | нет |
| Защита от обрыва зазем. жилы | нет |
| Защита от исчезновения напр. | нет |
| Двукратное АПВ | нет |
| ОПН после вакуумного вык- | ОПН-10 - 3шт |
| лючателя устанавливаются |  |
| Разрядники РВО | РВО-10 У1 -3шт + ШС-10У1-3шт |
| Учет энергии | АR"Меркурий-230"100В, 5А кл.0,5 |
| Блокировки: |
| механическая | между дверями в/в отсеков |
| механическая | между выключателем и разьеденителем |
| Коридор обслуживания | нет |
| Салазки | нет |
| Номинальное напряжение кВ | 6 |
| Номинальный ток, А. | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |
| Схема главных соединений |  |
| Обозначение типоисполнения | ЯКНО-6У1В-ПВ-1 |
| Назначение ячеек | Приключательный пункт |
| Исполнение ввода-вывода | Воздушное/Кабельное |
| Разьеденитель | РВФЗ-10-630 |
| Тип выключателя | ВМП-10-20-630У2 |
| Тип привода | моторо-пружинный привод ПП-67К |
| Ном. ток трансформаторов тока | ТЛК-10 100 /5А |
| Трансформатор напряжения | НТМИ-6-0,1 |
| Трансформатор собственных нужд | нет |
| Трансформатор нулевой | ТЗЛМ-1 ф70 |
| Амперметр | ЭО702 100/5А -фазы А и С |
| Вольтметр | ЭО702 6000/100В -фаза А |
| Защита максим токовая МТЗ | РТ40/10 с РВ-200 |
| Защита Токовая отсечка | РТ 40/20 |
| Защита от замыканий на землю | РТЗ-51 с ТЗЛМ-1 |
| Защита от обрыва фазы | нет |
| Защита от неполнофаз. режима | нет |
| Защита от обрыва зазем. жилы | УКЗ |
| Защита миним. напряжения | РН53/60Д (РНН112) |
| Защита максим. напряжения | нет |
| Защита от исчезновения напр. | нет |
| Двукратное АПВ | нет |
| Учет энергии | нет |
| Ограничители перенапряжения | нет |
| Разрядники | РВО-6У1-3 шт+ШС-10 -3шт |
| Блокировки: |
| механическая | между дверями в/в отсеков |
| механическая | между выключателем и разьеденителем |
| Коридор обслуживания | нет |
| Салазки | нет |
| Количество ячеек, шт. | 1 |