|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____ для заказа вакуумных выключателей VF 12 ТУ 3414-041-45567980-2010 |
| --- | --- |
|  | Лист ______ из _______ листов |

Покупатель:_______________________________________________________________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _________________        e-mail: ___________________________________

Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________________________________________

| № | Параметр | Выбранное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение | ( - Стационарное ( - Выкатное | ( - Стационарное ( - Выкатное | ( - Стационарное ( - Выкатное |
| 2 | Номинальный ток | ( - 630А ( - 800А ( - 1000А ( - 1250А | ( - 1600А ( - 2000А ( - 2500А ( - 3150А | ( - 630А ( - 800А ( - 1000А ( - 1250А | ( - 1600А ( - 2000А ( - 2500А ( - 3150А | ( - 630А ( - 800А ( - 1000А ( - 1250А | ( - 1600А ( - 2000А ( - 2500А ( - 3150А |
| 3 | Номинальный ток отключения | ( - 20кА ( - 25кА | ( - 31,5кА | ( - 20кА ( - 25кА | ( - 31,5кА | ( - 20кА ( - 25кА | ( - 31,5кА |
| 4 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей | ( - ~ 220В, 50Гц ( - = 220В ( - ~ 110В, 50Гц ( - = 110В | ( - ~ 220В, 50Гц ( - = 220В ( - ~ 110В, 50Гц ( - = 110В | ( - ~ 220В, 50Гц ( - = 220В ( - ~ 110В, 50Гц ( - = 110В |
| 5 | Максимальный расцепитель тока (5A) | ( - 2 шт. | ( - 2 шт. | ( - 2 шт. |
| 6 | Механическая блокировка внешних устройств РУ 1 | ( - левая | ( - правая | ( - левая | ( - правая | ( - левая | ( - правая |
| 7 | Электромагнитная блокировка операции "В" | ( | ( | ( |
| 8 | Количество, шт. |  |  |  |

«(» - Да;  «(»  - Нет.

1 Возможен выбор обоих вариантов.

Примечания Покупателя:

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на вакуумные выключатели ОАО «ПО Элтехника».

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ОАО «ПО Элтехника»

Покупатель: ______________________ __________________________________  _______________ 201__ г  М.П.

должность		         подпись (расшифровка)		      дата