1. Заказчик________________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_________________________________________________________

3.Наименование, тип выключателя, привода (здесь и далее нужное отметить       ):

| Выключатель типа ВБСМ-27,5IV УХЛ1 привод электромагнитный ( | Выключатель типа ВБСП-27,5IV УХЛ1 привод пружинный ( |
| --- | --- |

4. Номинальный ток и номинальный ток отключения выключателя:

| Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| 1600 ( | 25 ( |

5. Внешняя опорная изоляция дугогасительных блоков

| ( Полимерная (вилад) | ( Кремнийорганическая резина |
| --- | --- |

6. Количество выключателей ____________шт.

7. Оперативное напряжение питания привода

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

8. Справочные данные.

В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице

| Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220 В | Постоянный ток 110 В |
| --- | --- | --- |
| 0,7 А | 0,7 А | 1,3 А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | Привод электромагнитный | Привод пружинный | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 15 А | 0,7 А | 6,5 А |
|  | 110 В | 30 А | 1,3 А | 13 А |
| Переменный ток | 220 В, 50 Гц | 15 А | 0,7 А | 6,5 А |

9. Дополнительные технические требования  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.